## Slide 1
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADA JAVNOG SEKTORA
ZA RAZDOBLJE 2014.-2015.
Poboljšanje energetske učinkovitosti
skupa zgrada Kaznionice u Lepoglavi

## Slide 2
Naručitelj energetske usluge:
Ministarstvo pravosuđa i
Kaznionica u Lepoglavi
Provedbeno tijelo:
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Pružatelj energetske usluge:
Funda d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću
RUDAN d.o.o. sa sjedištem u Žminju

## Slide 3
Aktivnosti programa energetske obnove zgrada
javnog sektora za razdoblje 2014.-2015
2014. godina
  uvođenje u postupak programa energetske obnove
2015. godina
  izrada studije izvodljivost (Energetski institut Hrvoje Požar)
  energetsko certificiranje zgrada kompleksa Kaznionice u Lepoglavi

## Slide 4
2016. godina
  provedba postupka javne nabave
  odabir ponuditelja za grupu poboljšanje energetskih svojstava skupa zgrada, ušteda energije: Funda d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću
  odabir ponuditelja za grupu poboljšanje učinkovitosti postojećeg vodoopskrbnog sustava pitke hladne vode: RUDAN d.o.o. sa sjedištem u Žminju

## Slide 5
Ukupna ugovorna vrijednost investicije energetske usluge za Kaznionicu u Lepoglavi
41.858.443,90 kn (s PDV-om)
od čega
energetska obnova skupa zgrada za uštedu energije
38.840.801,88 kn (s PDV-om) – Funda d.o.o.
energetska obnove vodovodne mreže
3.017.642,02 kn (s PDV-om) –RUDAN d.o.o

## Slide 6
Mjere uštede potrošnje energije i smanjenja troškova za energiju
Rekonstrukcija vanjske ovojnice
Rekonstrukcija sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode
Rekonstrukcija sustava rasvjete
Ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije

## Slide 7
Prije rekonstrukcije
Toplinska izolacija vanjskih zidova
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija kosog krova i stropa prema tavanskom prostoru
Upravna zgrada
Nakon rekonstrukcije

## Slide 8
Prije rekonstrukcije
Nakon rekonstrukcije

## Slide 9
Ugradnja novog kotla snage 3,0 MW na biomasu te rekonstrukcija podstanica, zamjena spremnika za toplu potrošnu vodu u zatvoreničkoj zgradi, zamjena izmjenjivača topline za zagrijavanje potrošne tople vode, zamjena pumpi, te ugradnja termostatskih ventila na svim radijatorima.
U jednom dijelu bazena u kojem se nalaze spremnici za mazut gradi se spremnik za sječku s transporterima za transport sječke do kotla u kotlovnici, a u drugom dijelu gradi se akumulacijski spremnik.
Kotlovnica

## Slide 10
Nakon rekonstrukcije
Prije rekonstrukcije

## Slide 11
Toplinska izolacija vanjskih zidova
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija kosog krova, te stropa prema tavanskom prostoru
Restoran „IVANČICA”
Prije rekonstrukcije
Nakon rekonstrukcije

## Slide 12
Toplinska izolacija vanjskih zidova
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija stropa prema tavanskom prostoru
KINO - Dvorana
Prije rekonstrukcije
Nakon rekonstrukcije

## Slide 13
Toplinska izolacija vanjskih zidova
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija kosog krova, te stropa prema tavanskom prostoru
Bitoševlje

## Slide 14
Zatvorenička nastamba
Zamjena vanjske stolarije
Zamjena 4 svjetlarnika na ravnom krovu novim svjetlarnicima boljih toplinsko-izolacijskih svojstava
Izrada spuštenog stropa s termoizolacijom ispod kosog krova zvijezde
Zgrada ulaza 2/3 – zamjena vanjske stolarije

## Slide 15
Kuhinja, pekarnica i blagovaonica
Toplinska izolacija vanjskih zidova
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija stropa prema tavanskom prostoru

## Slide 16
Kuća za posjete – „Slobodni razgovori”
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija stropa prema tavanskom prostoru
Nakon rekonstrukcije
Prije rekonstrukcije

## Slide 17
Stražarnice – „Bunkeri”
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija stropa prema tavanu
Toplinska izolacija vanjskih zidova s unutrašnje strane

## Slide 18
Posredovanje
Toplinska izolacija vanjskih zidova sanitarija
Zamjena vanjske stolarije

## Slide 19
Hvala na pažnji!