## Sheet1
R.Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijene (euro) | Ukupno (euro)
2. | RADIOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI
2.1. | Savjetovanje stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja vezano za postizanje i održavanje optimalne razine zaštite radnika te korištenje odgovarajuće opreme i postupaka za mjerenje i procjenu ozračenja radnika. osobni dozimetrijski nadzor radnika. Proračun o potrebi dozimetrijskog nadzora od strane stručnjaka, te dozimetrijski nadzor tijekom istražnog bušenja koje će se raditi na istoj lokaciji. | Komplet | 1 |  | 0
2.2. | Uzorkovanje tla (pepela/šljake), sedimenta (uz trošak ronioca), i morske vode (uz trošak broda). Izvodi se prije geotehničkog istražnog bušenja. U stavku ulazi prikupljanje 5 uzoraka (sedimenta i kompozitnih (po dubini) uzoraka morske vode) na jednoj lokaciji te još 5 uzoraka sedimenata na još 5 lokacija. | Komplet | 1 |  | 0
2.3. | Gama spektrometrijske analize u prikupljenim uzorcima tla (pepela/šljake), uzorcima iz jezgri bušotina, uzorcima vegetacije, uzorcima sedimenata, te uzorcima morske vode. Obračun po broju uzoraka. Količina 5 uzoraka sedimenata koji se uzimaju u moru ispred taložnice mora biti takva da se nakon ispitivanja uzorci mogu pohraniti na način da se na njima mogu izvršiti dodatna ispitivanja. Izvršitelj je takve uzorke obavezan čuvati u vremenskom periodu od godine dana nakon potpisa Ugovora s Naručiteljem. Stavka obuhvaća čuvanje 5 uzoraka sedimenata uzetih ispred taložnice u navedenom periodu. Brj uzoraka iz geotehničkih istražnih bušotina 27 uzoraka. U stavku ne ulazi istražno bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem. Broj uzoraka koji se uzimaju u površinskom sloju 20 uzoraka. U stavku ulazi prikupljanje uzoraka u površinskom sloju. Broj kompozitnih uzoraka nadzemnog dijela biljnog pokrova/raslinja 20 uzoraka. U stavku ulazi prikupljanje kompozitnih uzoraka nadzemnog dijela biljnog pokrova. Broj uzoraka sedimenata i broj kompozitnih (po dubini) uzoraka morske vode je 5 (5 uzoraka sedimenata i 5 uzoraka morske vode). U stavku ne ulazi uzimanje uzoraka sedimenata. Broj uzoraka sedimenata na još 5 različitih lokacija. U stavku ne ulazi uzimanje uzoraka sedimenata. | uzorak | 77 |  | 0
2.4. | Mjerenja in situ ambijentalnog doznog ekvivalenta na 5 lokacija pomoću instrumenata za mjerenja brzina doze te pasivnih TLD/RPL dozimetara. Obračun po broju mjerenja. | Dozimetar i očitanje | 5 |  | 0
2.5. | Izrada izvještaja s rezultatima radioloških mjerenja i analiza obrađenih uzoraka | Komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO RADIOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI, BEZ PDV-A |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2. | RADIOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| PDV, 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO, SA PDV-om |  |  |  | 0